## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联无障碍单控暗开关 |  | 个 | 4
2 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 单相二三眼安全型插座 |  | 个 | 65
3 | 030404034002 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 |  | 个 | 1
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: 1AL 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称: 1ALE 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
6 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: 1ALT 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
7 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: 1AP 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
8 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称: 1APE 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
9 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称: 1FYAT 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 1
10 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称: AC 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 4
11 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称: SSAL 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 2
12 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称: 照明系统-200*200 2. 规格: 200*200 3. 材质: 钢制桥架 |  | m | 32.94
13 | 030411003002 | 桥架 | 1. 名称: 照明系统-500*200 2. 规格: 500*200 3. 材质: 钢制桥架 |  | m | 11.55
14 | 030411003003 | 桥架 | 1. 名称: 照明系统-600*200 2. 规格: 600*200 3. 材质: 钢制桥架 |  | m | 36.91
15 | 030411001001 | 配管 | 1. 材质: JDG 2. 规格: 20 |  | m | 314.87
16 | 030411004001 | 配线 | 1. 规格: WDZ-BYJ4 |  | m | 1255.24
17 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: LEB 2. 材质: 铜排 3. 规格: 160*75*45 |  | 台 | 4
18 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: MEB 2. 材质: 铜排 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3. 规格: 160*75*45
19 | 030401003001 | 隔离变压器 | 1.元器件：正泰，含隔离变压器、绝缘监视仪 |  | 台 | 2
20 | 030404017009 | 自动化控制箱 | 1.名称:自动化控制箱 2.规格:PLC控制、触摸屏操作、恒温恒湿控制、压差控制、各种报警等 |  | 台 | 2
21 | 030412001001 | 超薄LED平板灯 | 1.名称:超薄LED平板灯 2.规格:48w，尺寸1200mm×300mm×10mm，吸顶安装 |  | 套 | 62
22 | 030412001002 | 超薄LED平板灯 | 1.名称:超薄LED平板灯 2.规格:36w，尺寸600mm×600mm×10mm，吸顶安装 |  | 套 | 16
23 | 030502001001 | 总控制柜 | 1.名称:总控制柜 2.规格:380V/220V |  | 台 | 1
24 | 031101007002 | 应急电源 | 1.规格:380V,64组电瓶，带机头 |  | 套 | 1
25 | 030404018001 | 嵌入式220v电源插座箱 | 1.名称:嵌入式220v电源插座箱 2.规格:900*245*704K220V,面板304 不锈钢，1.2mm厚，箱体电解钢板喷塑 |  | 台 | 12
26 | 030404018002 | 嵌入式380v电源插座箱 | 1.名称:嵌入式380v电源插座箱 2.规格:900*245*701K380V,3K220V,面板304不锈钢， 1.2mm厚，箱体电解钢板喷塑。 |  | 台 | 4
27 | 030404017010 | 嵌入式气体终端箱 | 1.名称:嵌入式气体终端箱 2.规格:900*245*703K，不含终端，面框1.2mm不锈钢，本体为1.0镀锌板喷涂。 |  | 台 | 4
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13